## 询价单
上海飞机制造有限公司询报价单 Request for Quotation (Shanghai Aircraft Manufacturing Co.,Ltd.)
询价单号： INQUIRY NO: |  |  | RFQ-ZW-20260204-001 | [5 empty] | 报价时间： INQUIRY TIME: |  | 供应商填写
上飞公司询价人: SAMC CONTACT: |  |  | 邹老师 | [5 empty] | 报价单位： QUOTE COMPANY: |  | 供应商填写
询价人联系电话： TEL of BUYER: |  |  | 021-20856558 | [5 empty] | 报价单位联系人： QUOTE COMPANY CONTACT: |  | 供应商填写
传真： FAX: |  |  | / | [5 empty] | 报价单位联系电话： QUOTE COMPANY TEL: |  | 供应商填写
电子邮件地址 email |  |  | samcbj003@comac.cc（报价邮箱） | [5 empty] | 电子邮件地址 email |  | 供应商填写
报价截止时间： DEADLINE: |  |  | 2026.02.10 | [5 empty] | 报价有效时间： PERIOD OF VALIDITY: |  | 供应商填写
询价物品明细及报价： DETAILS of Products:
序号 ITEM | 需求单号NO. | 名称 NAME |  | 品牌/厂家BRAND | 型号 MODEL | 技术参数 TECHNICAL REQUIREMENTS |  | 数量 QTY | 单位 UNIT | 单价(币种) UNIT PRICE | 总价(币种) TOTAL PRICE | 交货周期 LEAD TIME | 贸易方式 Trade Term | 税率 TAX | 备注 REMARK
1 | 131258 | N型铠装热电偶 |  | 供应商填写 | 供应商填写 | φ3*5M（0℃～1100℃） |  | 40 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 精度要求：≤±1.1 ℃或0.4%t,取较大者；附带CNAS认证机构的测试报告及合格证（校准点为温度范围上下限+每间隔100℃一个），测试报告格式要求见附件；非接插件
2 | 131550 | N型铠装热电偶 | N型铠装热电偶 N型，300-1100℃，Φ1.5mm,1.5m/根 | 供应商填写 | 供应商填写 | N型，300-1100℃，Φ1.5mm,1.5m/根 | N型，300-1100℃，Φ1.5mm,1.5m/根 | 20 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 精度要求：≤±1.1 ℃或0.4%t,取较大者；外观套材质：INCONEL600,带接插件。附带CNAS认证机构的测试报告及合格证（校准点为温度范围上下限+每间隔100℃一个），测试报告格式要求见附件 | 规范：BAC5621，ASTME230，ASTME220；外观套材质：INCONEL600,带接插件。需自带CNAS认可报告。
3 | 131578 | N型铠装热电偶 |  | 供应商填写 | 供应商填写 | φ3*5M（0℃～1100℃） |  | 40 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 精度要求：≤±1.1 ℃或0.4%t,取较大者；非接插件；附带CNAS认证机构的测试报告及合格证（校准点为温度范围上下限+每间隔100℃一个），测试报告格式要求见附件
4 | 131827 | 环槽钉成型检验量规 | 环槽钉成型检验量规 HG100-06 美铝公司，虎克系列 | 供应商填写 | 供应商填写 | 虎克系列HG100-06，按附件图纸检验 |  | 5 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13%
5 | 129242 | 标准环规 | 标准环规 3等要求 （2-100）mm | 供应商填写 | 供应商填写 | 使用范围（2-100）mm，（2-5.5）mm每增加0.5mm需要一个；（6-40）mm每增加1mm需要一个；（40-80）mm每增加2mm需要一个，额外需求单个45mm、55mm、65mm、75mm规格的环规；（80-100）mm每增加5mm需要一个；按照JJG894-1995的3等要求检验 |  | 1 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13%
6 | 131348 | 大理石平台 | 大理石平台 台面1000*750*150mm，总高度800mm，3级 下方带柜子 | 供应商填写 | 供应商填写 | 台面1000*750*150mm，总高度800mm，3级 下方带柜子，不需检验 |  | 1 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 具体样式见附图，需安装，报价含安装费用
7 | 130764 | 手持式激光测距尺 | 手持式激光测距尺 测量范围0.05-80m，精度：±1mm | 供应商填写 | 供应商填写 | 测量范围0.05-80m，按照JJG 966标准检验，精度：±1mm |  | 1 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13%
8 | 130938 | 卷尺 | 卷尺5m | 供应商填写 | 供应商填写 | 量程5m，按照JJG 4二级精度要求检验 |  | 22 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13%
9 | 130684 | 测量水系统流速设备 | 测量水系统流速设备 1加仑量筒 | 供应商填写 | 供应商填写 | 1加仑量筒，要求在（0－1）加仑有刻度，精度为±0.1加仑。材料不能选用玻璃，易碎；该量筒在1/2加仑（1.9升）处应有明显的指示划线。盥洗室水龙头下方位置受限，需要考虑（整个洗漱盆 直径28cm，距水龙头的深度14cm，水龙头距洗漱盆台面 5.7cm）尺寸选用量筒 |  | 1 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 具体样式见附图
10 | 130684 | 量筒 | 量筒 22加仑 | 供应商填写 | 供应商填写 | 22加仑（83.3L），箱壁上的水位刻度要求精度达到0.5加仑，刻度线为红色，并在20加仑（75.7L）处应有明显的指示划线，外部构造采用小推车形式（可移动），内置接水水箱，不允许有漏水现象。高度不高于90厘米，附参考图 |  | 1 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13% | 具体样式见附图
11 | 109634 | 电子数显内径千分尺套装 | 电子数显内径千分尺套装 防水防尘密封内径测量2MM-25MM精度±0.004MM | 供应商填写 | 供应商填写 | 防水防尘密封，内径测量范围：2MM-25MM，精度：±0.004MM |  | 3 | EA | 供应商填写 | 供应商填写 | 供应商填写 | DDP | 13%
总价合计： Total Price：
★★★★★需专车运输至上海市静安区场中路3115号（大场），不接受快递邮寄，货物到达交付地点之前的运输费、保险费由卖方承担；
★★★★★卖方专车载货后在买方所在综合保税区内完成全部卸货，按照海关要求空车出区。若需将货物从买方所在综合保税区运输至区外，则需通知买方，得到买方许可后按照海关要求带货出区
★★★★★第1-3项热电偶由卖方交付货物后，由买方按照国家检定规程/校准规范和技术指标对货物和检测报告及合格证进行复核。若复核不合格，由买方通知卖方退换货；
★★★★★第4-11项量具由卖方交付货物后，由买方按照国家检定规程/校准规范和技术指标对货物进行检验。若检验不合格，由买方通知卖方退换货，退换货费用由卖方承担
★★★★★如卖方提出第三方仲裁，可委托上海市计量测试技术研究院、上海精密计量测试研究所（中国航天科技集团公司八院第八零八研究所）、中航工业北京长城计量测试技术研究所（北京304所）中一家机构进行仲裁（上海地区第三方机构优先）检验，检验费由卖方承担；
★★★★★经复核/检验不合格，卖方需重新送货；累计三次后（包括甲方检验、第三方机构检验和第三方仲裁），买方可终止合同；
★★★★★第4-11项量具由买方检验，计量校准/检测费用（首次免费，第二次起按中国商飞对外报价收费）由卖方承担；
★★★★★卖方应在交货周期内完成送货并通知买方，根据买方通知的交付时间交付货物及与货物相关的资料；
★★★★★货物验收合格并收到发票后60天内电汇结算；
★★★★★需提供箱单、测试报告或其他质量证明文件等；
★★★★★报价单需填明币种、税率、总金额，签字、盖公司章并注明日期，需附电子版EXCEL报价单；
★★★★★若需延期报价，请在报价截止日期前联系询价人，并说明延期原因及日期；
★★★★★单项比价，满足交货周期内最低价中标。
一、请在询价邮件标注截止日期前以询价单号为主题回复至报价邮箱，否则视为放弃本次报价机会；
二、报价需注明货物单价、分项总价、总价、交货周期、税率、贸易方式以及品牌/制造商/原产地；
三、报价以一次报价为准，重复报价以最新报价为准；
四、若单价报价与总报价金额矛盾，以单价报价为准；
五、请在报价前确认好产品信息，报价生效后不允许取消/变更。累计取消三次终止询价，如有疑问及时联系；
六、如投标单位为代理商或经销商，若其注册资金实缴金额为0或社保缴纳人数为0，将予以废标。
*上述条款的执行效果将直接影响最终中标及供应商绩效考评
报价人：
报价单位盖章：